## Worksheet
| ООО «ЛЮКСПОЛ» УНП 101099130 220012, г. Минск, пр. Независимости, дом 85В, пом.№90, каб.№2 р/счет в BYN: BY03OLMP30120005561420000933 в ЦБУ №705 ОАО «Белгазпромбанк», код OLMPBY2X Наши сайты: luxpol.by (люкспол.бел) dkc-torg.by (дкс.бел) liregus.by (лирегус.бел) darom.luxpol.by megaluxpol.by | Телефоны +375 17 280-16-90 +375 17 280-16-95 +375 17 280-16-96 +375 17 280-16-97 +375 17 281-71-70 +375 17 281-75-15 (бухгалтерия) +375 17 280-75-75 (факс) +375 25 7-444-906 +375 29 101-27-23 (заказ ДКС)
Наличие на 24.10.2024г.
Код товара | Описание товара | Цена | Сайт
Источники бесперебойного питания
ИБП однофазные малой мощности (0,6-3кВА)
Аксессуары для ИБП серий Info, Small
RAILSMLR | Рельсы для ИБП ДКС серии Small Rackmount, Info Rackmount Pro, Trio TM | 262.2797 | Посмотреть на сайте
MBSSMLR | Внешний переключатель байпаса для ИБП ДКС серии Small Tower, SmallRackmount | 564.9183 | Посмотреть на сайте
AS400INFO | Адаптер AS400 («сухие контакты») для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro | 217.718 | Посмотреть на сайте
SNMPSM | Адаптер SNMP для ИБП ДКС серий Info Rackmount Pro | 683.165 | Посмотреть на сайте
DRYCONTM | Адаптер AS400 («сухие контакты») для ИБП ДКС серии Trio TM, Small Rackmount, Small Tower | 217.718 | Посмотреть на сайте
SNMPSM2 | Адаптер SNMP для ИБП ДКС серии Small Rackmount, Small Tower, Trio TM | 683.165 | Посмотреть на сайте
TEMPHSM | Датчик температуры и влажности окружающей среды для ИБП ДКС серий Info Rackmount Pro, Small Rackmount, Small Tower, Trio TM | 210 | Посмотреть на сайте
Архивные серии
AS400SM | Адаптер AS400 («сухие контакты») для ИБП ДКС серии Small (архивныесерии) | 200 | Посмотреть на сайте
Батарейные блоки для ИБП серии Info, Small
BPSMLR2-48V | Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro INFORPRO3000I,Small Rackmount SMALLR2A5, Rack 2U, 8х9Ач, 48В | 1376.514 | Посмотреть на сайте
BPSMLR2-72V | Батарейный блок для ИБП ДКС серии Small Rackmount SMALLR2A0, SMALLR3A5, Rack 2U, 6х9Ач, 72В | 1130.468 | Посмотреть на сайте
BPSMLR1-24V | Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro INFORPRO1500I,Small Rackmount SMALLR1A5, Rack 2U, 8х9Ач, 24В | 1376.514 | Посмотреть на сайте
BPSMLR1-36V | Батарейный блок для ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro INFORPRO2000I,Small Rackmount SMALLR1A0, Rack 2U, 6х9Ач, 36В | 1130.468 | Посмотреть на сайте
BPSMLR3-96V | Батарейный блок для ИБП ДКС серии Small Rackmount SMALLR3A0, Rack 2U, 8х9Ач, 96В | 1376.514 | Посмотреть на сайте
BPSMLT1-36V | Батарейный блок для ИБП ДКС серии Small Tower 1000 ВА/900 Вт, Tower, 3х7Ач, 36В | 607.4843 | Посмотреть на сайте
BPSMLT2-72V | Батарейный блок для ИБП ДКС серии Small Tower 2000 ВА/1800 Вт, Tower, 6х7Ач, 72В | 904.751 | Посмотреть на сайте
BPSMLT3-96V | Батарейный блок для ИБП ДКС серии Small Tower 3000 ВА/2700 Вт, Tower, 8х7Ач, 96В | 1057.2723 | Посмотреть на сайте
ИБП серии Info Rackmount Pro
INFORPRO3000IN | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro,3000 ВА\/2400Вт,1\/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP\/AS400 slot, 4x9Aч | 1953.8147 | Посмотреть на сайте
INFORPRO2000IN | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 2000 ВА/1600Вт,1/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 3x9Aч | 1558.971 | Посмотреть на сайте
INFORPRO1500IN | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 1500 ВА/1200Вт,1/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 2x9Aч | 1295.1037 | Посмотреть на сайте
INFORPRO1000IN | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info Rackmount Pro, 1000ВА/800Вт,1/1, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 2U, SNMP/AS400 slot, 2x7Aч | 1051.0233 | Посмотреть на сайте
ИБП серии Info/Info LCD/Info PDU
INFOLCD800I | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info LCD, 800 ВА/480 Вт, 1/1, 3xIEC C13, USB + RJ45, LCD, 1x8Aч | 264.3677 | Посмотреть на сайте
INFOPDU1000LCD | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info PDU, 1000 ВА/600 Вт,1/1,8xSchuko, LCD, 1x9Aч | 311.6667 | Посмотреть на сайте
INFOPDU1000PL | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info PDU, 1000 ВА/600 Вт,1/1,8xSchuko, 1x9Aч | 283.3333 | Посмотреть на сайте
INFOPDU800LCD | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info PDU, 800 ВА/480Вт,1/1,8xSchuko, LCD, 1x8Aч | 283.3333 | Посмотреть на сайте
INFOPDU800PL | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт,1/1,8xSchuko, 1x8Aч | 253.3333 | Посмотреть на сайте
INFOPDU600LCD | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info PDU, 600 ВА/360 Вт,1/1,8xSchuko, LCD, 1x7Aч | 250 | Посмотреть на сайте
INFOPDU600PL | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info PDU, 600 ВА/360 Вт,1/1,8xSchuko, 1x7Aч | 223.3333 | Посмотреть на сайте
INFOPDU800 | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info PDU, 800 ВА/480 Вт, 1/1, 6xSchuko, USB для зарядки (2), USB + RJ11, 1x8Aч | 269.1077 | Посмотреть на сайте
INFOPDU600 | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info PDU, 600 ВА/360 Вт, 1/1, 6xSchuko, USB для зарядки (2), USB + RJ11, 1x7Aч | 240.7223 | Посмотреть на сайте
INFO1200S | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info, 1200 ВА/720 Вт, 1/1, 3xSchuko,2x7Aч | 340.5553 | Посмотреть на сайте
INFOLCD600I | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info LCD, 600 ВА/360 Вт, 1/1, 3xIEC C13, USB + RJ45, LCD, 1x7Aч | 202.1463 | Посмотреть на сайте
INFOLCD2000SI | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info LCD, 2000 ВА/1200 Вт, 1/1,2xIEC C13, 2xSchuko, USB + RJ45, LCD, 2x9Aч | 637.815 | Посмотреть на сайте
INFOLCD1500S | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info LCD, 1500 ВА/900 Вт, 1/1, 3xSchuko, USB + RJ45, LCD, 2x8Aч | 495.5707 | Посмотреть на сайте
INFOLCD1500I | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info LCD, 1500 ВА/900 Вт, 1/1, 4xIEC C13, USB + RJ45, LCD, 2x8Aч | 495.5707 | Посмотреть на сайте
INFOLCD1200I | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info LCD, 1200 ВА/720 Вт, 1/1, 4xIEC C13, USB + RJ45, LCD, 2x7Aч | 391.9797 | Посмотреть на сайте
INFO800S | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info, 800 ВА/480 Вт, 1/1, 2xSchuko,1x8Aч | 212.8083 | Посмотреть на сайте
INFO600S | Линейно-интерактивный ИБП ДКС серии Info, 600 ВА/360 Вт, 1/1, 2xSchuko,1x7Aч | 169.6383 | Посмотреть на сайте
ИБП серии Small Rackmount
SMALLR3A5I | Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 3000 ВА\/2700 Вт, 1\/1, 8xIEC C13, EPO, USB, RS-232, Rack 2U, 6x9Ач | 2641.9873 | Посмотреть на сайте
SMALLR1A0PI | Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 6xIEC C13,EPO, USB, RS-232, Rack 2U, з/у 6А, без АКБ | 1219.9313 | Посмотреть на сайте
SMALLR1A5I | Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 6xIECC13,EPO, USB, RS-232, Rack 2U, з/у 1А, 2x9Ач | 1313.772 | Посмотреть на сайте
SMALLR2A0PI | Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 2000 ВА/1800 Вт, 1/1, 8xIEC C13, EPO, USB, RS-232, Rack 2U, з/у 6А, без АКБ | 1968.0627 | Посмотреть на сайте
SMALLR2A5I | Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 2000 ВА/1800 Вт, 1/1, 8xIEC C13,EPO, USB, RS-232, Rack 2U, з/у 1А, 4x9Ач | 2222.1637 | Посмотреть на сайте
SMALLR3A0PI | Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 3000 ВА/2700 Вт, 1/1, 8xIEC C13, EPO, USB, RS-232, Rack 2U, з/у 6А, без АКБ | 2153.251 | Посмотреть на сайте
ИБП серии Small Tower
SMALLT1A10S | Онлайн ИБП ДКС серии Small Tower, 1000 ВА\/900 Вт, 1\/1, 2xSchuko, EPO, USB, RS-232, RJ45, 3x7Ач | 1030.2327 | Посмотреть на сайте
SMALLT1A0PS | Онлайн ИБП ДКС серии Small Tower, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 2xSchuko, EPO,USB, RS-232, RJ45, з/у 6А, без АКБ | 982.1983 | Посмотреть на сайте
SMALLT2A0PS | Онлайн ИБП ДКС серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт, 1/1, 4xSchuko, EPO,USB, RS-232, RJ45, з/у 6А, без АКБ | 1516.4677 | Посмотреть на сайте
SMALLT2A10S | Онлайн ИБП ДКС серии Small Tower, 2000 ВА/1800 Вт, 1/1, 4xSchuko, EPO,USB, RS-232, RJ45, з/у 1А, 6x7Ач | 1784.2287 | Посмотреть на сайте
SMALLT3A0PS | Онлайн ИБП ДКС серии Small Tower, 3000 ВА/2700 Вт, 1/1, 4xSchuko, EPO,USB, RS-232, RJ45, з/у 6А, без АКБ | 1665.369 | Посмотреть на сайте
SMALLT3A10S | Онлайн ИБП ДКС серии Small Tower, 3000 ВА/2700 Вт, 1/1, 4xSchuko, EPO,USB, RS-232, RJ45, з/у 1А, 8x7Ач | 2162.328 | Посмотреть на сайте
SMALLT3A10H | Онлайн ИБП ДКС серии Small Tower, 3000 ВА/2700 Вт, клеммы, EPO, USB, RS-232, RJ45, з/у 1А, 8 x 7 Ач | 2162.328 | Посмотреть на сайте
SMALLT1A10H | Онлайн ИБП ДКС серии Small Tower, 1000 ВА/900 Вт, клеммы, EPO, USB, RS-232, RJ45, з/у 1А, 3 x 7 Ач | 1030.2327 | Посмотреть на сайте
ИБП однофазные средней мощности (4-20кВА)
Аксессуары для ИБП серий Solo, Trio
AS400MMD | Адаптер AS400 («сухие контакты») для ИБП ДКС серии Solo MD, Solo MMB, Trio TT | 676.6667 | Посмотреть на сайте
SNMPMMD | Адаптер SNMP для ИБП ДКС серии Solo MD, Solo MMB, Trio TT | 1652 | Посмотреть на сайте
STFMMD | Комплект кронштейнов для установки в стойку 19’’ для ИБП ДКС серии SOLOMD | 149 | Посмотреть на сайте
FONRMMD | Ролики для ИБП ДКС серии Solo MD, Solo MMB, Trio TT | 248.6667 | Посмотреть на сайте
PARTM | Комплект для параллельной работы для ИБП ДКС серии Trio TM | 486.761 | Посмотреть на сайте
Батарейные блоки для ИБП серии Solo, Trio
BPT20P4A9 | Батарейный блок для ИБП ДКС серии Trio TT, Solo MMB, 4х20x9 Ач | 23265 | Посмотреть на сайте
BBC15P2A9 | Батарейный блок для ИБП ДКС серии Solo MD, Rack 5U, 2х15х9Ач | 9605.3333 | Посмотреть на сайте
BBC20P2A9 | Батарейный блок для ИБП ДКС серии Solo MD, Rack 5U, 2х20х9Ач | 11931.3333 | Посмотреть на сайте
BPT6BB100 | Батарейный шкаф для ИБП DKC серии TrioTT, без АКБ (под 20х60 Ач), 100А,1400 x 610 x 880 мм | 13901.3333 | Посмотреть на сайте
BPT8BB100 | Батарейный шкаф для ИБП DKC серии TrioTT, без АКБ (под 20х100 Ач), 100А,1400 x 810 x 880 мм | 15426.3333 | Посмотреть на сайте
BPTM20P1A9 | Батарейный блок для ИБП ДКС серии Trio TM, Rack 3U, 20 х 9 Ач | 3017.363 | Посмотреть на сайте
ИБП серии Solo MD/Solo MMB
SOLOMD6A10 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 6000 ВА\/5400 Вт, 1\/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, 15x9Ач | 13630.4667 | Посмотреть на сайте
SOLOMD6A15 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 6000 ВА\/5400 Вт, 1\/1, Rack 5U, RS-232,EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, 20x9Ач | 18367.6667 | Посмотреть на сайте
SOLOMD7A10 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 7000 ВА\/6300 Вт, 1\/1, Rack 5U, RS-232,EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, 15x9 Ач | 20537 | Посмотреть на сайте
SOLOMD10A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 10000 ВА/9100 Вт, 1/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, без АКБ | 19775 | Посмотреть на сайте
SOLOMD10A10 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 10000 ВА/9000 Вт, 1/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, 20x9Ач | 24014.6667 | Посмотреть на сайте
SOLOMD12A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 12000 ВА/10800 Вт, 1/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, без АКБ | 20599.6667 | Посмотреть на сайте
SOLOMD12A5 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 12000 ВА/10800 Вт, 1/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, 20x9Ач | 24839 | Посмотреть на сайте
SOLOMD4A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 4000 ВА/3600 Вт, 1/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, без АКБ | 13561.3333 | Посмотреть на сайте
SOLOMD4A20 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 4000 ВА/3600 Вт, 1/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, 15x9Ач | 16741 | Посмотреть на сайте
SOLOMD4A40 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 4000 ВА/3600 Вт, 1/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, 2x15x9Ач | 19920.6667 | Посмотреть на сайте
SOLOMD5A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 5000 ВА/4500 Вт, 1/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, без АКБ | 13561.3333 | Посмотреть на сайте
SOLOMD5A15 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 5000 ВА/4500 Вт, 1/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, 15x9Ач | 16741 | Посмотреть на сайте
SOLOMD5A30 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 5000 ВА/4500 Вт, 1/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, 2x15x9Ач | 19920.6667 | Посмотреть на сайте
SOLOMD6A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 6000 ВА/5400 Вт, 1/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, без АКБ | 14128 | Посмотреть на сайте
SOLOMD7A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 7000 ВА/6300 Вт, 1/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, без АКБ | 17307.6667 | Посмотреть на сайте
SOLOMD7A15 | Онлайн ИБП ДКС серии Solo MD, 7000 ВА/6300 Вт, 1/1, Rack 5U, RS-232, EPO, 6xIEC C13, 4xIEC C19 + клеммная колодка, 20x9Ач | 21547.3333 | Посмотреть на сайте
ИБП серии Trio TM
TRIOTM10A0P | Онлайн ИБП ДКС серии Trio TM, 10 кВА\/10 кВт, 1\/1 или 3\/1, EPO, USB, RS-232,клеммная колодка, 5 А, без АКБ, 9 Ач | 9499.6113 | Посмотреть на сайте
TRIOTM20A0P | Онлайн ИБП ДКС серии Trio TM, 20 кВА\/20 кВт, 1\/1 или 3\/1, EPO, USB, RS-232,клеммная колодка, 5 А, без АКБ, 9 Ач | 14927.9663 | Посмотреть на сайте
TRIOTM6A0P | Онлайн ИБП ДКС серии Trio TM, 6 кВА/6 кВт, 1/1, EPO, USB, RS-232,клеммная колодка, з/у 5А, без АКБ | 4626.6667 | Посмотреть на сайте
TRIOTM15A0P | Онлайн ИБП ДКС серии Trio TM, 15 кВА/15 кВт, 1/1 или 3/1, EPO, USB, RS-232, клеммная колодка, з/у 5А, без АКБ | 12992.6667 | Посмотреть на сайте
ИБП трёхфазные модульные (25-600кВА)
ИБП серии Trio MDA
TRIOMDA100A0 | Шкаф ИБП 100 кВА для модулей 25 кВА |  | Посмотреть на сайте
TRIOMDA200A0 | Шкаф ИБП 200 кВА для модулей 25 кВА |  | Посмотреть на сайте
TRIOMDA25PWM | Модуль силовой 25 кВА/25 кВт для ИБП |  | Посмотреть на сайте
ИБП серии Trio MDB
TRIOMDB500A0 | Шкаф ИБП 500 кВА для модулей 50 кВА |  | Посмотреть на сайте
TRIOMDB50PWM | Модуль силовой 50 кВА\/50 кВт для ИБП |  | Посмотреть на сайте
TRIOMDB200A0 | Шкаф ИБП 200 кВА для модулей 50 кВА |  | Посмотреть на сайте
TRIOMDB300A0 | Шкаф ИБП 300 кВА для модулей 50 кВА |  | Посмотреть на сайте
TRIOMDB400A0 | Шкаф ИБП 400 кВА для модулей 50 кВА |  | Посмотреть на сайте
TRIOMDB600A0 | Шкаф ИБП 600 кВА для модулей 50 кВА |  | Посмотреть на сайте
ИБП трёхфазные моноблочные (10-60кВА)
Батарейные кабинеты для ИБП серии Trio
BPT10BB125 | Батарейный шкаф для ИБП DKC серии TrioXT, без АКБ (под 50х80 Ач), 125А,1900 x 810 x 980 мм | 16364.3333 | Посмотреть на сайте
BPT8BB63 | Батарейный шкаф для ИБП DKC серии TrioTT, без АКБ (под 20х100 Ач), 63А,1400 x 810 x 880 мм | 15601.6667 | Посмотреть на сайте
BPT12BB100 | Батарейный шкаф для ИБП DKC серии TrioXT, без АКБ (под 50х100 Ач), 100А,1900 x 1210 x 980 мм | 23052 | Посмотреть на сайте
BPT10BB100 | Батарейный шкаф для ИБП DKC серии TrioXT, без АКБ (под 50х42 Ач),100А,1400 x 810 x 880 мм | 14076.3333 | Посмотреть на сайте
BPX50P2A9R | Батарейный шкаф для Trio XT, 100 x 9 Ач | 29969.6667 | Посмотреть на сайте
ИБП серии Trio RT
TRIORT10A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIORT, 10 кВА / 10кВт, стоечное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIORT20A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIORT, 20 кВА / 20кВт, стоечное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIORT15A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIORT, 15 кВА / 15кВт, стоечное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIORT40A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIORT, 40 кВА / 40кВт, стоечное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIORT30A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIORT, 30 кВА / 30кВт, стоечное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIORT60A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIORT, 60 кВА / 40кВт, стоечное исполнение,без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
ИБП серии TRIO MT
TRIOMT20A40 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 20 кВА / 20кВт, напольное исполнение, внутренние АКБ 40х9 Ач |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT30A40 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 30 кВА / 30кВт, напольное исполнение,внутренние АКБ 40х9 Ач |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT40A08 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 40 кВА / 40кВт, напольное исполнение, возможность установки внутренних АКБ 80х9 Ач |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT60A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 60 кВА / 60кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT40A80 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 40 кВА / 40кВт, напольное исполнение, внутренние АКБ 80х9 Ач |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT40A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 40 кВА / 40кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT30A06 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 30 кВА / 30кВт, напольное исполнение, возможность установки внутренних АКБ 60х9 Ач |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT30A60 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 30 кВА / 30кВт, напольное исполнение, внутренние АКБ 60х9 Ач |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT30A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 30 кВА / 30кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT10A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 10 кВА / 10кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT20A04 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 20 кВА / 20кВт, напольное исполнение, возможность установки внутренних АКБ 40х9 Ач |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT15A40 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 15 кВА / 15кВт, напольное исполнение, внутренние АКБ 40х9 Ач |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT20A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 20 кВА / 20кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT15A04 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 15 кВА / 15кВт, напольное исполнение, возможность установки внутренних АКБ 40х9 Ач |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT15A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 15 кВА / 15кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT10A20 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 10 кВА / 10кВт, напольное исполнение, внутренние АКБ 20х9 Ач |  | Посмотреть на сайте
TRIOMT10A02 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOMT, 10 кВА / 10кВт, напольное исполнение, возможность установки внутренних АКБ 20х9 Ач |  | Посмотреть на сайте
ИБП трёхфазные моноблочные (40-500кВА)
Аксессуары для ИБП серии Extra TT
DRYCONEXTRA | Адаптер AS400 («сухие контакты») для ИБП ДКС серии Extra TT |  | Посмотреть на сайте
SNMPEXTRA | Адаптер SNMP для ИБП ДКС серии Extra TT |  | Посмотреть на сайте
PAREXTRA | Комплект для параллельной работы для ИБП ДКС серии Extra TT |  | Посмотреть на сайте
TEMPEXTRA | Температурный датчик для внешней батареи для ИБП ДКС серии Extra TT |  | Посмотреть на сайте
MODBUSEXTRA | Адаптер Modbus (RTU протокол) для ИБП ДКС серии Extra TT |  | Посмотреть на сайте
ИБП серии Extra TT
EXTRATT100A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 100 кВА/100 кВт, EPO, RS-232, без АКБ |  | Посмотреть на сайте
EXTRATT125A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 125 кВА/125 кВт, EPO, RS-232, без АКБ |  | Посмотреть на сайте
EXTRATT60A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 60 кВА/60 кВт, EPO, RS-232, без АКБ |  | Посмотреть на сайте
EXTRATT60A10 | Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 60 кВА/60 кВт, EPO, RS-232, 120 х 9 Ач |  | Посмотреть на сайте
EXTRATT80A10 | Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 80 кВА/80 кВт, EPO, RS-232, 180 х 9 Ач |  | Посмотреть на сайте
EXTRATT160A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 160 кВА/160 кВт, EPO, RS-232, без АКБ |  | Посмотреть на сайте
EXTRATT200A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 200 кВА/200 кВт, EPO, RS-232, без АКБ |  | Посмотреть на сайте
EXTRATT250A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 250 кВА/250 кВт, EPO, RS-232, без АКБ |  | Посмотреть на сайте
EXTRATT300A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 300 кВА/300 кВт, EPO, RS-232, без АКБ |  | Посмотреть на сайте
EXTRATT80A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 80 кВА/80 кВт, EPO, RS-232, без АКБ |  | Посмотреть на сайте
EXTRATT400A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 400 кВА/400 кВт, EPO, RS-232, без АКБ |  | Посмотреть на сайте
EXTRATT500A0 | Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 500 кВА/500 кВт, EPO, RS-232, без АКБ |  | Посмотреть на сайте
ИБП серии TRIO MB
TRIOMB120A0P | Трехфазный ИБП ДКС серии Trio MB, 120 кВА / 120кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOMB60A0P | Трехфазный ИБП ДКС серии Trio MB, 60 кВА / 60кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOMB200A0P | Трехфазный ИБП ДКС серии Trio MB, 200 кВА / 200кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOMB160A0P | Трехфазный ИБП ДКС серии Trio MB, 160 кВА / 160кВА, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOMB100A0P | Трехфазный ИБП ДКС серии Trio MB, 100 кВА / 100кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOMB80A0P | Трехфазный ИБП ДКС серии Trio MB, 80 кВА / 80кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOMB40A0P | Трехфазный ИБП ДКС серии Trio MB, 40 кВА / 40кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
ИБП трёхфазные трансформаторные (10-500кВА)
TRIOTX020A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 20 кВА / 18кВт, напольное исполнение,без внутренних АКБ | 45900 | Посмотреть на сайте
TRIOTX400A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 400 кВА / 360кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOTX015A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 15 кВА / 13,5кВт, напольное исполнение,без внутренних АКБ | 43973.3333 | Посмотреть на сайте
TRIOTX120A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 120 кВА / 108кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOTX250A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 250 кВА / 225кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOTX030A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 30 кВА / 27кВт, напольное исполнение,без внутренних АКБ | 49760 | Посмотреть на сайте
TRIOTX080A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 80 кВА / 72кВт, напольное исполнение,без внутренних АКБ | 98616.6667 | Посмотреть на сайте
TRIOTX100A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 100 кВА / 90кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOTX060A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 60 кВА / 54кВт, напольное исполнение,без внутренних АКБ | 71616.6667 | Посмотреть на сайте
TRIOTX040A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 40 кВА / 36кВт, напольное исполнение,без внутренних АКБ | 58760 | Посмотреть на сайте
TRIOTX200A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 200 кВА / 180кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOTX300A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 300 кВА / 270кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте
TRIOTX010A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 10 кВА / 9кВт, напольное исполнение,без внутренних АКБ | 42686.6667 | Посмотреть на сайте
TRIOTX500A0 | Трехфазный ИБП ДКС серии TRIOTX, 500 кВА / 450кВт, напольное исполнение, без внутренних АКБ |  | Посмотреть на сайте